ПРАЙС-ЛИСТ

ЧЕТЫРЕ КОРОТКИХ ШАГА К КОМФОРТУ

при использовании нагревательных матов

| № п/п | Наименование продукции | Мощность Вт | S обогрева м2 | Размер, м | Цена грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Маты двужильные FH Р 180-200 Вт/м2, 220-230 V (под плитку) |
| 1.1 | FH Р 2107 | 126/140 | 0,75 | 0,5х1,5 | 1000,00 |
| 1.2 | FH Р 2110 | 180/200 | 1,00 | 0,5х2,0 | 1070,00 |
| 1.3 | FH Р 2115 | 270/300 | 1,50 | 0,5х3,0 | 1380,00 |
| 1.4 | FH Р 2120 | 360/400 | 2,00 | 0,5х4,0 | 1576,00 |
| 1.5 | FH Р 2125 | 450/500 | 2,50 | 0,5х5,0 | 1783,00 |
| 1.6 | FH Р 2130 | 540/600 | 3,00 | 0,5х6,0 | 1990,00 |
| 1.7 | FH Р 2135 | 630/700 | 3,50 | 0,5х7,0 | 2208,00 |
| 1.8 | FH Р 2140 | 720/800 | 4,00 | 0,5х8,0 | 2438,00 |
| 1.9 | FH Р 2145 | 810/900 | 4,50 | 0,5х9,0 | 2588,00 |
| 1.10 | FH Р 2150 | 900/1000 | 5,00 | 0,5х10,0 | 2760,00 |
| 1.11 | FH Р 2160 | 1080/1200 | 6,00 | 0,5х12,0 | 3163,00 |
| 1.12 | FH Р 2170 | 1260/1400 | 7,00 | 0,5х14,0 | 3508,00 |
| 1.13 | FH Р 2180 | 1440/1600 | 8,00 | 0,5х16,0 | 3795,00 |
| 1.14 | FH Р 2190 | 1620/1800 | 9,00 | 0,5х18,0 | 4198,00 |
| 1.15 | FH Р 21100 | 1800/2000 | 10,00 | 0,5х20,0 | 4485,00 |
| 2. | Маты одножильные FH 180-200-220 Вт/м2, 220-230 V (под плитку) |
| 2.1 | FH 2107 | 126/165 | 0,75 | 0,5х1,5 | 770,00 |
| 2.2 | FH 2110 | 180/220 | 1,00 | 0,5х2,0 | 886,00 |
| 2.3 | FH 2115 | 270/330 | 1,50 | 0,5х3,0 | 1230,00 |
| 2.4 | FH 2120 | 360/440 | 2,00 | 0,5х4,0 | 1460,00 |
| 2.5 | FH 2125 | 450/550 | 2,50 | 0,5х5,0 | 1656,00 |
| 2.6 | FH 2130 | 540/660 | 3,00 | 0,5х6,0 | 1806,00 |
| 2.7 | FH 2135 | 630/770 | 3,50 | 0,5х7,0 | 2070,00 |
| 2.8 | FH 2140 | 720/880 | 4,00 | 0,5х8,0 | 2300,00 |
| 2.9 | FH 2145 | 810/990 | 4,50 | 0,5х9,0 | 2473,00 |
| 2.10 | FH 2150 | 900/1100 | 5,00 | 0,5х10,0 | 2645,00 |
| 2.11 | FH 2160 | 1080/1320 | 6,00 | 0,5х12,0 | 2990,00 |
| 2.12 | FH 2170 | 1260/1540 | 7,00 | 0,5х14,0 | 3335,00 |
| 1.13 | FH 2180 | 1440/1760 | 8,00 | 0,5х16,0 | 3680,00 |
| 1.14 | FH 2190 | 1620/1980 | 9,00 | 0,5х18,0 | 4025,00 |
| 2.15 | FH 21100 | 1800/2420 | 10,00 | 0,5х20,0 | 4370,00 |
| 2.16 | FH 21120 | 2160/2640 | 12,00 | 0,5х24,0 | 5175,00 |
| 2.17 | FH 21130 | 2340/2860 | 13,00 | 0,5х26,0 | 5520,00 |
| 2.18 | FH 21150 | 2700/3300 | 15,00 | 0,5х30,0 | 6325,00 |
| 3. | Маты одножильные FHL 200 Вт/м2, 220-230 V (под ламинат) |
| 3.1 | FH L 2110 | 200 | 1,00 | 0,5х2,0 | 1035,00 |
| 3.2 | FH L 2115 | 300 | 1,50 | 0,5х3,0 | 1265,00 |
| 3.3 | FH L 2120 | 400 | 2,00 | 0,5х4,0 | 1495,00 |
| 3.4 | FH L 2125 | 500 | 2,50 | 0,5х5,0 | 1725,00 |
| 3.5 | FH L 2130 | 600 | 3,00 | 0,5х6,0 | 1955,00 |
| 3.6 | FH L 2135 | 700 | 3,50 | 0,5х7,0 | 2185,00 |
| 3.7 | FH L 2140 | 800 | 4,00 | 0,5х8,0 | 2415,00 |
| 3.8 | FH L 2145 | 900 | 4,50 | 0,5х9,0 | 2553,00 |
| 3.9 | FH L 2150 | 1000 | 5,00 | 0,5х10,0 | 2737,00 |
| 3.10 | FH L 2160 | 1200 | 6,00 | 0,5х12,0 | 3094,00 |
| 3.11 | FH L 2170 | 1400 | 7,00 | 0,5х14,0 | 3450,00 |
| 3.12 | FH L 2180 | 1600 | 8,00 | 0,5х16,0 | 3795,00 |
| 3.13 | FH L 2190 | 1800 | 9,00 | 0,5х18,0 | 4255,00 |
| 3.14 | FH L 21100 | 2000 | 10,00 | 0,5х20,0 | 4658,00 |

|  | Для укладки Вам понадобятся следующие материалы и инструменты: • кафельный клей для теплого пола (см. надпись на упаковке клея) • зубчатый шпатель • ножницы • раскладной метр • резиновый шпатель • кафельная плитка |
| --- | --- |
|  | Перед укладкой кафеля необходимо сделать выкройку, расстелив мат кабелем вниз. При этом разрезать сетку мата (только сетку, но не кабель!) так, чтобы мат закрывал отапливаемую площадь. Следите, чтобы расстояние между двумя кабелями было не менее 5 см. |
|  | Выкроенный таким образом мат, снова свернуть в рулон. Нанести на пол первый слой клея толщиной 2-3 мм. Расстелить мат кабелем вниз на нанесенный клей и слегка вдавить. |
|  | Второй слой клея примерно 5- 6 мм наносят зубчатым шпателем на нагревательный мат. После этого укладывают кафельную плитку. |

| № п/п | Наименование продукции | Мощность, Вт | Длина, м | Розничная, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Кабель двужильный SIPC 61xx-20 |
| 4.1 | SIPC 6101-20 | 200 | 10,00 | 863,00 |
| 4.2 | SIPC 6102-20 | 300 | 15,00 | 1035,00 |
| 4.3 | SIPC 6103-20 | 400 | 20,00 | 1185,00 |
| 4.4 | SIPC 6104-20 | 500 | 25,00 | 1346,00 |
| 4.5 | SIPC 6105-20 | 600 | 30,00 | 1472,00 |
| 4.6 | SIPC 6106-20 | 800 | 40,00 | 1760,00 |
| 4.7 | SIPC 6107-20 | 1000 | 50,00 | 2070,00 |
| 4.8 | SIPC 6108-20 | 1200 | 60,00 | 2358,00 |
| 4.9 | SIPC 6109-20 | 1400 | 70,00 | 2622,00 |
| 4.10 | SIPC 6110-20 | 1600 | 80,00 | 2933,00 |
| 4.11 | SIPC 6111-20 | 1800 | 90,00 | 3220,00 |
| 4.12 | SIPC 6112-20 | 2000 | 100,00 | 3542,00 |
| 4.13 | SIPC 6113-20 | 2300 | 115,00 | 3968,00 |
| 4.14 | SIPC 6114-20 | 2600 | 125,00 | 4428,00 |
| 4.15 | SIPC 6115-20 | 2900 | 150,00 | 5026,00 |
| 5. | Кабель двужильный SIPC 61xx-30 |
| 5.1 | SIPC 6101-30 | 250 | 8,00 | 771,00 |
| 5.2 | SIPC 6102-30 | 375 | 12,00 | 920,00 |
| 5.3 | SIPC 6103-30 | 500 | 16,00 | 1035,00 |
| 5.4 | SIPC 6104-30 | 650 | 20,00 | 1173,00 |
| 5.5 | SIPC 6105-30 | 900 | 28,00 | 1472,00 |
| 5.6 | SIPC 6106-30 | 1100 | 36,00 | 1702,00 |
| 5.7 | SIPC 6107-30 | 1300 | 43,00 | 2013,00 |
| 5.8 | SIPC 6108-30 | 1500 | 48,00 | 2208,00 |
| 5.9 | SIPC 6109-30 | 1700 | 56,00 | 2576,00 |
| 5.10 | SIPC 6110-30 | 2000 | 64,00 | 2795,00 |
| 5.11 | SIPC 6111-30 | 2200 | 73,00 | 3105,00 |
| 5.12 | SIPC 6112-30 | 2500 | 80,00 | 3347,00 |
| 5.13 | SIPC 6113-30 | 2850 | 93,00 | 3738,00 |
| 5.14 | SIPC 6114-30 | 3100 | 105,00 | 4083,00 |
| 5.15 | SIPC 6115-30 | 3500 | 119,00 | 4543,00 |
| 6. | Кабель для обогрева трубопроводов НК -хх-F |
| 6.1 | НК-2,5-F | 37,5 | 2,5 | 805,00 |
| 6.2 | НК-4,0-F | 60 | 4,0 | 966,00 |
| 6.3 | НК-5,0-F | 75 | 5,0 | 1000,00 |
| 6.4 | НК-6,0-F | 90 | 6,0 | 1058,00 |
| 6.5 | НК-8,0-F | 120 | 8,0 | 1185,00 |
| 6.6 | НК-10,0-F | 150 | 10,0 | 1311,00 |
| 6.7 | НК-12,0-F | 180 | 12,0 | 1461,00 |
| 6.8 | НК-16,0-F | 240 | 16,0 | 1668,00 |
| 6.9 | НК-18,0-F | 270 | 18,0 | 1783,00 |
| 6.10 | НК-25,0-F | 375 | 25,0 | 2185,00 |
| 6.11 | НК-30,0-F | 450 | 30,0 | 2415,00 |
| 6.12 | НК-35,0-F | 525 | 35,0 | 2703,00 |
| 6.13 | НК-40,0-F | 600 | 40,0 | 2990,00 |
| 6.14 | НК-45,0-F | 675 | 45,0 | 3278,00 |
| 6.15 | НК-50,0-F | 750 | 50,0 | 3565,00 |
| 6.16 | НК-55,0-F | 825 | 55,0 | 3853,00 |
| 6.17 | НК-60,0-F | 900 | 60,0 | 4083,00 |
| 6.18 | НК-70,0-F | 1050 | 70,0 | 4658,00 |
| 6.19 | НК-80,0-F | 1350 | 80,0 | 5233,00 |
| 6.20 | НК-90,0-F | 1350 | 90,0 | 5750,00 |
| 6.21 | НК-100,0-F | 1500 | 100,0 | 6210,00 |
| 7. | Регуляторы температуры |
| 7.1 | Регулятор ST-AR 16 | Датчик тем-ры пола, 230В, 16А | 560,00 грн. |
| 7.2 | Регулятор OTN-1991 | Датчик тем-ры пола, 230В, 16А | 642,00 грн |
| 7.3 | Регулятор ОСС2 | Датчик тем-ры пола 230В, 16А | 1 119,00 грн. |
| 8 | Коврики HEAT MASTER |
| 8.1 | FH 21024 | 75 | 40х60 см | 700,00 |
| 8.2 | FH 21035 | 100 | 50х70 см | 850,00 |
| 8.3 | FH 21054 | 150 | 60х90 см | 1050,00 |
| СУШКА ДЛЯ ОБУВИ |  |
| Сушка для обуви | 25 | 30х60 см | 330,00 грн. |
| Сушка для обуви | 40 | 30х100 см | 430,00 грн. |

1. Греющие жилы.

2. Первый слой изоляции

фторопласт.

3. Второй слой изоляции

фторопласт.

4. Диэлектрическая изоляция.

5. Защитный экран.

6. Оболочка PVCVt-t.

Гарантия на нагревательный кабель – 10 лет

Гарантия на HEAT MASTER – 1 год

ВНМАНИЕ!!!

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

- поиск повреждений,

- ремонт электрических кабельных систем обогрева.

- полный спектр электро-монтажных работ

Приглашаем к сотрудничеству на выгодных условиях:

торговые, проектные, строительные и монтажные организации.